## analysis
spectralFile: | /Users/eva-maria/Data_exchange_folder/SAUSAGE_beta1/Spectral_data/top-down/080819_ribA_PAR_6.txt
date: | 17/11/2020 15:13
noiseLimit: | 1550000
outlier_limit: | 0.65
shape_limit: | 0.6
mode: | negative
analysis:
modification_loss: | 0%
fragmentation: | a | 0.9577%
| c | 45.31%
| ribA | 12.67%
| w | 3.451%
| y | 37.6%
Occupancies: /%
base' | #5' | c | y | #3'
G | 1 | 0% | 100% | 26
G | 2 | 0% | 100% | 25
C | 3 | 0% | 100% | 24
G | 4 | 0% |  | 23
U | 5 | 0% |  | 22
C | 6 | 0% | 100% | 21
A | 7 |  |  | 20
C | 8 | 0% | 100% | 19
A | 9 |  |  | 18
C | 10 |  |  | 17
C | 11 | 0% |  | 16
U | 12 |  |  | 15
U | 13 |  | 0% | 14
C | 14 | 100% |  | 13
G | 15 | 100% | 0% | 12
G | 16 | 100% | 0% | 11
G | 17 |  | 0% | 10
U | 18 |  | 0% | 9
G | 19 |  | 0% | 8
A | 20 |  | 0% | 7
A | 21 | 100% | 0% | 6
G | 22 |  | 0% | 5
U | 23 |  | 0% | 4
C | 24 |  |  | 3
G | 25 |  | 0% | 2
C | 26 | 100% |  | 1
C | 27

## ions
m/z | z | intensity | fragment | error | S/N | quality | formula | score | comment
1031.6342 | 2 | 12448542 | a07-A | 0.539 | 13.386 | 0.19 | C62H77N23O46P6 | 0.507
1620.4409 | 5 | 11778724 | a25+CMCT-G | 0.551 | 12.665 | 0.435 | C247H314N94O173P24 | 12.841
344.0403 | 1 | 2925079 | c01 | 0.411 | 3.145 | 0.116 | C10H12N5O7P1 | 0.035
689.0887 | 1 | 17733257 | c02 | 1.588 | 19.068 | 0.051 | C20H24N10O14P2 | 0.049
994.1289 | 1 | 86168636 | c03 | -0.007 | 92.654 | 0.03 | C29H36N13O21P3 | 0.113
669.0851 | 2 | 21738446 | c04 | 0.804 | 14.623 | 0.044 | C39H48N18O28P4 | 0.048
822.0962 | 2 | 30965477 | c05 | -1.134 | 33.296 | 0.045 | C48H59N20O36P5 | 0.07
974.6181 | 2 | 65478479 | c06 | 0.268 | 70.407 | 0.044 | C57H71N23O43P6 | 0.143
860.7738 | 3 | 17763335 | c08 | -0.246 | 19.1 | 0.112 | C76H95N31O56P8 | 0.198
1173.8197 | 3 | 51876121 | c11 | 0.5 | 27.26 | 0.05 | C104H131N42O76P11 | 0.137
1563.25 | 3 | 111445135 | c14+CMCT | 0.243 | 47.224 | 0.042 | C145H190N52O100P14 | 0.23
1678.2659 | 3 | 86742968 | c15+CMCT | 0.261 | 40.964 | 0.057 | C155H202N57O107P15 | 0.278
1793.2811 | 3 | 54726547 | c16+CMCT | -0.106 | 24.878 | 0.097 | C165H214N62O114P16 | 0.45
1758.2653 | 4 | 51206042 | c21+CMCT | -0.077 | 25.048 | 0.112 | C214H273N84O148P21 | 0.564
1439.5407 | 6 | 49528907 | c26+CMCT | -0.677 | 23.84 | 0.154 | C261H332N102O184P26 | 1.139
1457.5464 | 6 | 494227647 | ribA+CMCT-A | -0.287 | 206.813 | 0.018 | C265H340N100O189P26 | 0.346
627.0858 | 1 | 8996927 | w02 | -0.098 | 9.674 | 0.186 | C18H26N6O15P2 | 0.346
791.0969 | 2 | 15315258 | w05 | 0.71 | 16.468 | 0.137 | C46H61N16O37P5 | 0.268
1308.5019 | 3 | 17328699 | w12 | 0.103 | 18.633 | 0.111 | C115H144N48O85P12 | 0.19
547.1195 | 1 | 9286008 | y02 | -0.056 | 9.985 | 0.038 | C18H25N6O12P1 | 0.017
1197.208 | 1 | 19773997 | y04 | -0.236 | 21.262 | 0.11 | C37H49N14O26P3 | 0.212
598.1006 | 2 | 4472528 | y04 | 0.187 | 4.809 | 0.331 | C37H49N14O26P3 | 1.315
751.1136 | 2 | 31639434 | y05 | 0.564 | 34.021 | 0.056 | C46H60N16O34P4 | 0.1
848.1123 | 2 | 3577658 | y06-G | 0.163 | 3.847 | 0.421 | C51H67N16O40P5 | 3.262
1088.1626 | 2 | 56827564 | y07 | -0.436 | 32.626 | 0.031 | C66H84N26O47P6 | 0.078
834.79 | 3 | 16445658 | y08 | -0.64 | 17.684 | 0.118 | C76H96N31O53P7 | 0.203
949.806 | 3 | 40347770 | y09 | -0.315 | 22.845 | 0.054 | C86H108N36O60P8 | 0.121
1051.8153 | 3 | 55980008 | y10 | 0.529 | 31.007 | 0.022 | C95H119N38O68P9 | 0.05
1166.8307 | 3 | 105481686 | y11 | 0.157 | 60.481 | 0.043 | C105H131N43O75P10 | 0.228
1281.8475 | 3 | 99690892 | y12 | 0.878 | 52.492 | 0.051 | C115H143N48O82P11 | 0.273
1448.1927 | 3 | 12705847 | y14-G | -0.064 | 13.662 | 0.045 | C129H162N51O95P13 | 0.029
1574.2518 | 4 | 44175416 | y19+CMCT | 0.168 | 21.765 | 0.111 | C194H250N74O133P18 | 0.482
1695.0118 | 4 | 8247937 | y21+CMCT-G | -0.476 | 8.869 | 0.426 | C208H269N77O145P20 | 8.006
1577.2432 | 5 | 135851089 | y24+CMCT | 1.18 | 61.307 | 0.049 | C241H309N92O168P23 | 0.355
1547.0315 | 5 | 17147738 | y24+CMCT-G | 0.029 | 7.67 | 0.3 | C236H304N87O167P23 | 3.343
1638.2485 | 5 | 25113375 | y25+CMCT | -0.635 | 27.004 | 0.17 | C250H321N95O175P24 | 0.759
1707.2574 | 5 | 50870144 | y26+CMCT | -0.987 | 21.583 | 0.129 | C260H333N100O182P25 | 0.768

## peaks
m/z | z | intensity | fragment | error | used
344.0403 | 1 | 2530595 | c01 | 0.4112 | 1
345.0427 | 1 | 332301 | c01 | 0 | 1
346.0447 | 1 | 56656 | c01 | 0 | 1
347.047 | 1 | 5527 | c01 | 0 | 1
689.0879 | 1 | 13284383 | c02 | 0.41717 | 1
690.092 | 1 | 3488834 | c02 | 2.7583 | 1
691.0922 | 1 | 823902 | c02 | 0 | 1
692.0945 | 1 | 136138 | c02 | 0 | 1
994.1294 | 1 | 56815626 | c03 | 0.48331 | 1
995.1327 | 1 | 21347447 | c03 | 1.1692 | 1
996.1326 | 1 | 6361134 | c03 | -1.159 | 1
997.1355 | 1 | 1385298 | c03 | -0.52203 | 1
998.1383 | 1 | 259130 | c03 | 0 | 1
669.0844 | 2 | 12409810 | c04 | -0.20779 | 1
669.5868 | 2 | 6292336 | c04 | 1.4613 | 1
670.0877 | 2 | 2279536 | c04 | 1.1595 | 1
670.5881 | 2 | 616524 | c04 | 0 | 1
671.0892 | 2 | 140240 | c04 | 0 | 1
822.0973 | 2 | 15576764 | c05 | 0.097276 | 1
822.598 | 2 | 9607148 | c05 | -0.54587 | 1
823.0972 | 2 | 4069285 | c05 | -2.9535 | 1
823.6009 | 2 | 1291496 | c05 | 0 | 1
824.102 | 2 | 342443 | c05 | 0 | 1
824.6032 | 2 | 78340 | c05 | 0 | 1
974.6182 | 2 | 29029652 | c06 | 0.34523 | 1
975.1199 | 2 | 21187779 | c06 | 0.75577 | 1
975.6211 | 2 | 10196257 | c06 | 0.72925 | 1
976.1208 | 2 | 3679369 | c06 | -0.75865 | 1
976.6227 | 2 | 1101326 | c06 | 0 | 1
977.1239 | 2 | 284095 | c06 | 0 | 1
860.7728 | 3 | 6012516 | c08 | -1.4087 | 1
861.1083 | 3 | 5855611 | c08 | -0.018809 | 1
861.443 | 3 | 3515383 | c08 | 0.6897 | 1
861.7766 | 3 | 1572254 | c08 | 0 | 1
862.1107 | 3 | 576154 | c08 | 0 | 1
862.4448 | 3 | 181098 | c08 | 0 | 1
862.7789 | 3 | 50319 | c08 | 0 | 1
1173.8194 | 3 | 11812848 | c11 | 0.26109 | 1
1174.1535 | 3 | 15723436 | c11 | 0.17074 | 1
1174.4873 | 3 | 12234146 | c11 | -0.13469 | 1
1174.8234 | 3 | 6998395 | c11 | 1.4744 | 1
1175.1566 | 3 | 3243210 | c11 | 0.7291 | 1
1175.4899 | 3 | 1280653 | c11 | 0 | 1
1175.824 | 3 | 444711 | c11 | 0 | 1
1176.1581 | 3 | 138723 | c11 | 0 | 1
1563.2505 | 3 | 14704943 | c14+CMCT | 0.55982 | 1
1563.5825 | 3 | 26915754 | c14+CMCT | -0.86054 | 1
1563.9176 | 3 | 27525218 | c14+CMCT | -0.2998 | 1
1564.2526 | 3 | 20322809 | c14+CMCT | 0.23044 | 1
1564.5874 | 3 | 12002974 | c14+CMCT | 0.64243 | 1
1564.923 | 3 | 5987999 | c14+CMCT | 1.5601 | 1
1565.2545 | 3 | 2609581 | c14+CMCT | -0.13024 | 1
1565.5889 | 3 | 1016313 | c14+CMCT | 0 | 1
1565.923 | 3 | 359545 | c14+CMCT | 0 | 1
1678.2627 | 3 | 9906876 | c15+CMCT | -1.6544 | 1
1678.601 | 3 | 19434333 | c15+CMCT | 0.7793 | 1
1678.9356 | 3 | 21146991 | c15+CMCT | 0.99814 | 1
1679.2675 | 3 | 16554389 | c15+CMCT | -0.34809 | 1
1679.6051 | 3 | 10341299 | c15+CMCT | 1.7031 | 1
1679.9365 | 3 | 5447067 | c15+CMCT | 0.086989 | 1
1680.2705 | 3 | 2503003 | c15+CMCT | 0 | 1
1680.6047 | 3 | 1026752 | c15+CMCT | 0 | 1
1680.9388 | 3 | 382260 | c15+CMCT | 0 | 1
1793.2824 | 3 | 5399933 | c16+CMCT | 0.66459 | 1
1793.6125 | 3 | 11302141 | c16+CMCT | -1.661 | 1
1793.9502 | 3 | 13038484 | c16+CMCT | 0.28975 | 1
1794.2807 | 3 | 10785842 | c16+CMCT | -1.7947 | 1
1794.6216 | 3 | 7103942 | c16+CMCT | 1.9695 | 1
1794.9522 | 3 | 3938719 | c16+CMCT | 0 | 1
1795.2863 | 3 | 1902699 | c16+CMCT | 0 | 1
1795.6205 | 3 | 819688 | c16+CMCT | 0 | 1
1795.9546 | 3 | 320221 | c16+CMCT | 0 | 1
1796.2887 | 3 | 114879 | c16+CMCT | 0 | 1
1758.2654 | 4 | 2508474 | c21+CMCT | 0 | 1
1758.5186 | 4 | 6841161 | c21+CMCT | 1.4437 | 1
1758.7646 | 4 | 10058806 | c21+CMCT | -1.2296 | 1
1759.014 | 4 | 10471623 | c21+CMCT | -1.9272 | 1
1759.2685 | 4 | 8602593 | c21+CMCT | 0.25719 | 1
1759.5205 | 4 | 5909555 | c21+CMCT | 1.0699 | 1
1759.7693 | 4 | 3518532 | c21+CMCT | 0 | 1
1760.0199 | 4 | 1860325 | c21+CMCT | 0 | 1
1760.2705 | 4 | 888824 | c21+CMCT | 0 | 1
1760.5211 | 4 | 388819 | c21+CMCT | 0 | 1
1760.7717 | 4 | 157331 | c21+CMCT | 0 | 1
1439.5417 | 6 | 1241074 | c26+CMCT | 0 | 1
1439.7063 | 6 | 4127538 | c26+CMCT | -1.7272 | 1
1439.8745 | 6 | 7313123 | c26+CMCT | -0.931 | 1
1440.0441 | 6 | 9103838 | c26+CMCT | 0.81546 | 1
1440.2102 | 6 | 8893090 | c26+CMCT | 0.10795 | 1
1440.3748 | 6 | 7232760 | c26+CMCT | -1.6512 | 1
1440.5442 | 6 | 5080691 | c26+CMCT | 0 | 1
1440.7113 | 6 | 3160201 | c26+CMCT | 0 | 1
1440.8784 | 6 | 1771984 | c26+CMCT | 0 | 1
1441.0454 | 6 | 907849 | c26+CMCT | 0 | 1
1441.2125 | 6 | 429472 | c26+CMCT | 0 | 1
1441.3796 | 6 | 189168 | c26+CMCT | 0 | 1
1441.5466 | 6 | 78120 | c26+CMCT | 0 | 1
547.1195 | 1 | 8791629 | y02 | -0.055801 | 1
548.1227 | 1 | 1983061 | y02 | 0.69961 | 0
549.1244 | 1 | 430842 | y02 | 0 | 1
550.1269 | 1 | 63537 | y02 | 0 | 1
1197.2076 | 1 | 11757076 | y04 | -0.51998 | 1
1198.211 | 1 | 5525602 | y04 | 0.047963 | 1
1199.2133 | 1 | 1900115 | y04 | 0 | 1
1200.2157 | 1 | 486132 | y04 | 0 | 1
1201.218 | 1 | 105072 | y04 | 0 | 1
598.1006 | 2 | 2659243 | y04 | 0.18721 | 1
598.6018 | 2 | 1249793 | y04 | 0 | 1
599.103 | 2 | 429772 | y04 | 0 | 1
599.6042 | 2 | 109954 | y04 | 0 | 1
600.1053 | 2 | 23765 | y04 | 0 | 1
751.1129 | 2 | 16614797 | y05 | -0.31823 | 1
751.615 | 2 | 9631550 | y05 | 0.61863 | 1
752.1168 | 2 | 3906151 | y05 | 1.3914 | 1
752.6169 | 2 | 1185385 | y05 | 0 | 1
753.1181 | 2 | 301552 | y05 | 0 | 1
848.1123 | 2 | 1749275 | y06-G | 0.16327 | 1
848.6136 | 2 | 1114789 | y06-G | 0 | 1
849.1148 | 2 | 493618 | y06-G | 0 | 1
849.616 | 2 | 163642 | y06-G | 0 | 1
850.1172 | 2 | 45443 | y06-G | 0 | 1
850.6184 | 2 | 10893 | y06-G | 0 | 1
1088.163 | 2 | 22368781 | y07 | -0.11628 | 1
1088.6638 | 2 | 18833215 | y07 | -0.64577 | 1
1089.1655 | 2 | 9998557 | y07 | -0.20477 | 1
1089.666 | 2 | 3967946 | y07 | -0.77779 | 1
1090.1681 | 2 | 1295556 | y07 | 0 | 1
1090.6692 | 2 | 363508 | y07 | 0 | 1
834.7909 | 3 | 5606231 | y08 | 0.44059 | 1
835.125 | 3 | 5454152 | y08 | 0.35261 | 1
835.4566 | 3 | 3237631 | y08 | -2.7145 | 1
835.793 | 3 | 1429006 | y08 | 0 | 1
836.1271 | 3 | 515682 | y08 | 0 | 1
836.4612 | 3 | 159431 | y08 | 0 | 1
836.7954 | 3 | 43526 | y08 | 0 | 1
949.8063 | 3 | 11904781 | y09 | 0.006461 | 1
950.1406 | 3 | 13145104 | y09 | 0.082939 | 1
950.4746 | 3 | 8662464 | y09 | -0.049305 | 1
950.8076 | 3 | 4222573 | y09 | -1.3002 | 1
951.1429 | 3 | 1675244 | y09 | 0 | 1
951.4771 | 3 | 567928 | y09 | 0 | 1
951.8112 | 3 | 169676 | y09 | 0 | 1
1051.815 | 3 | 14580721 | y10 | 0.29676 | 1
1052.1494 | 3 | 17699575 | y10 | 0.45095 | 1
1052.4839 | 3 | 12695642 | y10 | 0.71115 | 1
1052.8176 | 3 | 6717306 | y10 | 0.31421 | 1
1053.1523 | 3 | 2886471 | y10 | 0.87085 | 1
1053.4855 | 3 | 1058523 | y10 | 0 | 1
1053.8197 | 3 | 341769 | y10 | 0 | 1
1166.8297 | 3 | 23732101 | y11 | -0.71093 | 1
1167.1654 | 3 | 31924818 | y11 | 0.52075 | 1
1167.499 | 3 | 24978158 | y11 | 0.086056 | 1
1167.8334 | 3 | 14343596 | y11 | 0.2924 | 1
1168.1679 | 3 | 6664384 | y11 | 0.59621 | 1
1168.5013 | 3 | 2636180 | y11 | 0 | 1
1168.8355 | 3 | 916425 | y11 | 0 | 1
1169.1696 | 3 | 286024 | y11 | 0 | 1
1281.8466 | 3 | 19412576 | y12 | 0.2097 | 1
1282.1821 | 3 | 28663239 | y12 | 1.2173 | 1
1282.5162 | 3 | 24295582 | y12 | 1.1242 | 1
1282.8504 | 3 | 15042912 | y12 | 1.1629 | 1
1283.1839 | 3 | 7510630 | y12 | 0.67447 | 1
1283.5172 | 3 | 3185328 | y12 | 0 | 1
1283.8513 | 3 | 1185204 | y12 | 0 | 1
1284.1854 | 3 | 395421 | y12 | 0 | 1
1448.1885 | 3 | 2716567 | y14-G | -2.9542 | 0
1448.5276 | 3 | 4474793 | y14-G | 0.42881 | 1
1448.8609 | 3 | 4194438 | y14-G | -0.2417 | 1
1449.1948 | 3 | 2861908 | y14-G | -0.38012 | 1
1449.5253 | 3 | 1570855 | y14-G | -2.8958 | 0
1449.8637 | 3 | 731215 | y14-G | 0 | 1
1450.1978 | 3 | 298258 | y14-G | 0 | 1
1450.5319 | 3 | 108986 | y14-G | 0 | 1
1450.866 | 3 | 36249 | y14-G | 0 | 1
1574.2515 | 4 | 2896677 | y19+CMCT | 0 | 1
1574.5023 | 4 | 7138366 | y19+CMCT | 0.047297 | 1
1574.7512 | 4 | 9553049 | y19+CMCT | -1.0087 | 1
1575.0043 | 4 | 9091561 | y19+CMCT | 0.50363 | 1
1575.2545 | 4 | 6849172 | y19+CMCT | 0.23836 | 1
1575.5064 | 4 | 4324889 | y19+CMCT | 1.0571 | 1
1575.7553 | 4 | 2371407 | y19+CMCT | 0 | 1
1576.0059 | 4 | 1156429 | y19+CMCT | 0 | 1
1576.2565 | 4 | 510250 | y19+CMCT | 0 | 1
1576.5071 | 4 | 206353 | y19+CMCT | 0 | 1
1576.7577 | 4 | 77265 | y19+CMCT | 0 | 1
1695.0126 | 4 | 445660 | y21+CMCT-G | 0 | 1
1695.2633 | 4 | 1174154 | y21+CMCT-G | 0 | 1
1695.5139 | 4 | 1673884 | y21+CMCT-G | 0 | 1
1695.7636 | 4 | 1693341 | y21+CMCT-G | -0.55493 | 1
1696.0145 | 4 | 1353958 | y21+CMCT-G | -0.39712 | 1
1696.2658 | 4 | 906371 | y21+CMCT-G | 0 | 1
1696.5165 | 4 | 526393 | y21+CMCT-G | 0 | 1
1696.7671 | 4 | 271695 | y21+CMCT-G | 0 | 1
1697.0177 | 4 | 126808 | y21+CMCT-G | 0 | 1
1697.2683 | 4 | 54220 | y21+CMCT-G | 0 | 1
1697.5189 | 4 | 21454 | y21+CMCT-G | 0 | 1
1577.2413 | 5 | 4573700 | y24+CMCT | 0 | 1
1577.4447 | 5 | 14006938 | y24+CMCT | 1.825 | 1
1577.6426 | 5 | 22959885 | y24+CMCT | 0.14761 | 1
1577.845 | 5 | 26524617 | y24+CMCT | 1.3106 | 1
1578.0466 | 5 | 24100523 | y24+CMCT | 2.003 | 1
1578.2473 | 5 | 18264142 | y24+CMCT | 2.167 | 1
1578.448 | 5 | 11971885 | y24+CMCT | 2.2961 | 1
1578.6425 | 5 | 6956885 | y24+CMCT | -1.4869 | 1
1578.8454 | 5 | 3648002 | y24+CMCT | 0 | 1
1579.0459 | 5 | 1749350 | y24+CMCT | 0 | 1
1579.2463 | 5 | 775144 | y24+CMCT | 0 | 1
1579.4468 | 5 | 320018 | y24+CMCT | 0 | 1
1547.0314 | 5 | 622445 | y24+CMCT-G | 0 | 1
1547.232 | 5 | 1860349 | y24+CMCT-G | 0 | 1
1547.4325 | 5 | 2984749 | y24+CMCT-G | 0.01116 | 1
1547.6332 | 5 | 3381364 | y24+CMCT-G | 0.10963 | 1
1547.8335 | 5 | 3016981 | y24+CMCT-G | 0 | 1
1548.034 | 5 | 2247568 | y24+CMCT-G | -0.033675 | 1
1548.2345 | 5 | 1449499 | y24+CMCT-G | 0 | 1
1548.435 | 5 | 829320 | y24+CMCT-G | 0 | 1
1548.6355 | 5 | 428428 | y24+CMCT-G | 0 | 1
1548.836 | 5 | 202507 | y24+CMCT-G | 0 | 1
1549.0365 | 5 | 88488 | y24+CMCT-G | 0 | 1
1549.237 | 5 | 36039 | y24+CMCT-G | 0 | 1
1638.2496 | 5 | 745020 | y25+CMCT | 0 | 1
1638.4501 | 5 | 2365886 | y25+CMCT | 0 | 1
1638.6458 | 5 | 4013125 | y25+CMCT | -2.9757 | 1
1638.8511 | 5 | 4791179 | y25+CMCT | -0.013625 | 1
1639.0531 | 5 | 4494407 | y25+CMCT | 0.90874 | 1
1639.2514 | 5 | 3513707 | y25+CMCT | -0.45907 | 1
1639.4527 | 5 | 2374552 | y25+CMCT | 0 | 1
1639.6532 | 5 | 1421890 | y25+CMCT | 0 | 1
1639.8536 | 5 | 767987 | y25+CMCT | 0 | 1
1640.0541 | 5 | 379195 | y25+CMCT | 0 | 1
1640.2546 | 5 | 172951 | y25+CMCT | 0 | 1
1640.4551 | 5 | 73475 | y25+CMCT | 0 | 1
1707.2591 | 5 | 1306102 | y26+CMCT | 0 | 1
1707.4596 | 5 | 4319174 | y26+CMCT | 0 | 1
1707.6595 | 5 | 7609345 | y26+CMCT | -0.39278 | 1
1707.8601 | 5 | 9419036 | y26+CMCT | -0.32001 | 1
1708.0575 | 5 | 9149010 | y26+CMCT | -2.1573 | 1
1708.2614 | 5 | 7398881 | y26+CMCT | -0.12687 | 1
1708.4588 | 5 | 5168037 | y26+CMCT | -1.9396 | 1
1708.6626 | 5 | 3196381 | y26+CMCT | 0 | 1
1708.8631 | 5 | 1782155 | y26+CMCT | 0 | 1
1709.0636 | 5 | 907906 | y26+CMCT | 0 | 1
1709.2641 | 5 | 427068 | y26+CMCT | 0 | 1
1709.4646 | 5 | 187050 | y26+CMCT | 0 | 1

## deleted ions
m/z | z | intensity | fragment | error | S/N | quality | formula | score | comment
1116.6473 | 6 | 4283798 | a21 | 0.367 | 2.357 | 0.633 | C200H247N81O144P20 | 49.116 | qual.
1174.154 | 6 | 22717698 | a22 | -0.597 | 11.881 | 0.444 | C210H259N86O151P21 | 27.433 | qual.
1554.6294 | 5 | 4361557 | a24+CMCT-A | -0.104 | 2.064 | 0.702 | C237H302N89O167P23 | 111.068 | qual.
1341.7393 | 2 | 3750849 | c08+CMCT-G | -0.465 | 4.033 | 0.6 | C85H115N29O56P8 | 29.137 | qual.
1608.7124 | 2 | 4775464 | c10 | 0.488 | 5.135 | 0.569 | C95H119N39O69P10 | 25.87 | qual.
1908.2953 | 3 | 10834183 | c17+CMCT | -0.916 | 11.65 | 0.488 | C175H226N67O121P17 | 22.451 | qual.
1642.2392 | 4 | 3129358 | c20+CMCT-A | 0.302 | 3.365 | 0.885 | C199H256N74O142P20 | 626.131 | qual.
1666.6442 | 5 | 15333778 | c25+CMCT | 0.62 | 16.488 | 0.388 | C252H320N99O177P25 | 9.348 | qual.
1745.655 | 5 | 3640484 | ribA+CMCT-A-H2O | -0.31 | 3.914 | 0.817 | C265H338N100O188P26 | 340.903 | qual.
861.4456 | 3 | 4378551 | w08 | -0.429 | 4.708 | 0.637 | C76H97N31O56P8 | 52.794 | qual.
1078.4696 | 3 | 6221119 | w10 | -0.5 | 6.689 | 0.569 | C95H120N38O71P10 | 33.725 | qual.
1402.0113 | 5 | 4225115 | w21+CMCT | -0.339 | 4.543 | 0.649 | C213H275N82O149P21 | 57.918 | qual.
1624.0336 | 5 | 3917667 | w25+CMCT-G | 0.409 | 4.213 | 0.678 | C245H317N90O177P25 | 75.777 | qual.
1677.0493 | 5 | 4837655 | y26+CMCT-G | 0.105 | 2.072 | 0.658 | C255H328N95O181P25 | 73.641 | qual.
m/z | z | intensity | fragment | error | used
1341.7399 | 2 | 1157677 | c08+CMCT-G | 0 | 1
1342.2407 | 2 | 1235223 | c08+CMCT-G | -0.46454 | 1
1342.7426 | 2 | 786225 | c08+CMCT-G | 0 | 1
1343.2438 | 2 | 370133 | c08+CMCT-G | 0 | 1
1343.745 | 2 | 141796 | c08+CMCT-G | 0 | 1
1344.2462 | 2 | 46411 | c08+CMCT-G | 0 | 1
1344.7474 | 2 | 13385 | c08+CMCT-G | 0 | 1
1608.7116 | 2 | 1236381 | c10 | 0 | 1
1609.2137 | 2 | 1505838 | c10 | 0.48842 | 1
1609.7142 | 2 | 1085139 | c10 | 0 | 1
1610.2154 | 2 | 577042 | c10 | 0 | 1
1610.7166 | 2 | 249287 | c10 | 0 | 1
1611.2178 | 2 | 91927 | c10 | 0 | 1
1611.719 | 2 | 29851 | c10 | 0 | 1
1908.2971 | 3 | 925083 | c17+CMCT | 0 | 1
1908.6313 | 3 | 2057688 | c17+CMCT | 0 | 1
1908.9651 | 3 | 2508633 | c17+CMCT | -0.19742 | 1
1909.2997 | 3 | 2186442 | c17+CMCT | 0 | 1
1909.6307 | 3 | 1514072 | c17+CMCT | -1.6348 | 1
1909.968 | 3 | 881236 | c17+CMCT | 0 | 1
1910.3022 | 3 | 446348 | c17+CMCT | 0 | 1
1910.6363 | 3 | 201419 | c17+CMCT | 0 | 1
1910.9704 | 3 | 82359 | c17+CMCT | 0 | 1
1911.3046 | 3 | 30904 | c17+CMCT | 0 | 1
1642.2387 | 4 | 190074 | c20+CMCT-A | 0 | 1
1642.4894 | 4 | 479547 | c20+CMCT-A | 0 | 1
1642.74 | 4 | 658097 | c20+CMCT-A | 0 | 1
1642.9907 | 4 | 642858 | c20+CMCT-A | 0 | 1
1643.2418 | 4 | 497438 | c20+CMCT-A | 0.30213 | 1
1643.4919 | 4 | 322796 | c20+CMCT-A | 0 | 1
1643.7425 | 4 | 181969 | c20+CMCT-A | 0 | 1
1643.9931 | 4 | 91264 | c20+CMCT-A | 0 | 1
1644.2437 | 4 | 41428 | c20+CMCT-A | 0 | 1
1644.4943 | 4 | 17241 | c20+CMCT-A | 0 | 1
1644.7449 | 4 | 6645 | c20+CMCT-A | 0 | 1
1666.6432 | 5 | 436677 | c25+CMCT | 0 | 1
1666.8437 | 5 | 1402898 | c25+CMCT | 0 | 1
1667.0442 | 5 | 2405635 | c25+CMCT | 0 | 1
1667.245 | 5 | 2901949 | c25+CMCT | 0.1717 | 1
1667.447 | 5 | 2749548 | c25+CMCT | 1.068 | 1
1667.6458 | 5 | 2170563 | c25+CMCT | 0 | 1
1667.8463 | 5 | 1480836 | c25+CMCT | 0 | 1
1668.0467 | 5 | 895007 | c25+CMCT | 0 | 1
1668.2472 | 5 | 487842 | c25+CMCT | 0 | 1
1668.4477 | 5 | 243049 | c25+CMCT | 0 | 1
1668.6482 | 5 | 111842 | c25+CMCT | 0 | 1
1668.8487 | 5 | 47933 | c25+CMCT | 0 | 1
1677.0492 | 5 | 133905 | y26+CMCT-G | 0 | 1
1677.2497 | 5 | 432940 | y26+CMCT-G | 0 | 1
1677.4502 | 5 | 747615 | y26+CMCT-G | 0 | 1
1677.6508 | 5 | 908595 | y26+CMCT-G | 0 | 1
1677.8515 | 5 | 867586 | y26+CMCT-G | 0.10482 | 1
1678.0518 | 5 | 690403 | y26+CMCT-G | 0 | 1
1678.2523 | 5 | 474903 | y26+CMCT-G | 0 | 1
1678.4528 | 5 | 289446 | y26+CMCT-G | 0 | 1
1678.6533 | 5 | 159121 | y26+CMCT-G | 0 | 1
1678.8537 | 5 | 79966 | y26+CMCT-G | 0 | 1
1679.0542 | 5 | 37122 | y26+CMCT-G | 0 | 1
1679.2547 | 5 | 16052 | y26+CMCT-G | 0 | 1

## ions before remodelling
m/z | z | intensity | fragment | error | S/N | quality | formula | score | comment

## molecular formulas
name | formula | searched charge st.
c01 | C10H12N5O7P1
c01+CMCT | C24H37N8O8P1
c01-G | C5H7O6P1
c01+CMCT-G | C19H32N3O7P1
c02 | C20H24N10O14P2
c02+CMCT | C34H49N13O15P2
c02-G | C15H19N5O13P2
c02+CMCT-G | C29H44N8O14P2
c03 | C29H36N13O21P3
c03+CMCT | C43H61N16O22P3
c03-G | C24H31N8O20P3
c03+CMCT-G | C38H56N11O21P3
c04 | C39H48N18O28P4
c04+CMCT | C53H73N21O29P4
c04-G | C34H43N13O27P4
c04+CMCT-G | C48H68N16O28P4
c05 | C48H59N20O36P5
c05+CMCT | C62H84N23O37P5
c05-G | C43H54N15O35P5
c05+CMCT-G | C57H79N18O36P5
c06 | C57H71N23O43P6
c06+CMCT | C71H96N26O44P6
c06-G | C52H66N18O42P6
c06+CMCT-G | C66H91N21O43P6
c07 | C67H83N28O49P7
c07+CMCT | C81H108N31O50P7
c07-G | C62H78N23O48P7
c07+CMCT-G | C76H103N26O49P7
c07-A | C62H78N23O49P7
c07+CMCT-A | C76H103N26O50P7
c08 | C76H95N31O56P8
c08+CMCT | C90H120N34O57P8
c08-G | C71H90N26O55P8
c08+CMCT-G | C85H115N29O56P8
c08-A | C71H90N26O56P8
c08+CMCT-A | C85H115N29O57P8
c09 | C86H107N36O62P9
c09+CMCT | C100H132N39O63P9
c09-G | C81H102N31O61P9
c09+CMCT-G | C95H127N34O62P9
c09-A | C81H102N31O62P9
c09+CMCT-A | C95H127N34O63P9
c10 | C95H119N39O69P10
c10+CMCT | C109H144N42O70P10
c10-G | C90H114N34O68P10
c10+CMCT-G | C104H139N37O69P10
c10-A | C90H114N34O69P10
c10+CMCT-A | C104H139N37O70P10
c11 | C104H131N42O76P11
c11+CMCT | C118H156N45O77P11
c11-G | C99H126N37O75P11
c11+CMCT-G | C113H151N40O76P11
c11-A | C99H126N37O76P11
c11+CMCT-A | C113H151N40O77P11
c12 | C113H142N44O84P12
c12+CMCT | C127H167N47O85P12
c12-G | C108H137N39O83P12
c12+CMCT-G | C122H162N42O84P12
c12-A | C108H137N39O84P12
c12+CMCT-A | C122H162N42O85P12
c13 | C122H153N46O92P13
c13+CMCT | C136H178N49O93P13
c13-G | C117H148N41O91P13
c13+CMCT-G | C131H173N44O92P13
c13-A | C117H148N41O92P13
c13+CMCT-A | C131H173N44O93P13
c14 | C131H165N49O99P14
c14+CMCT | C145H190N52O100P14
c14-G | C126H160N44O98P14
c14+CMCT-G | C140H185N47O99P14
c14-A | C126H160N44O99P14
c14+CMCT-A | C140H185N47O100P14
c15 | C141H177N54O106P15
c15+CMCT | C155H202N57O107P15
c15-G | C136H172N49O105P15
c15+CMCT-G | C150H197N52O106P15
c15-A | C136H172N49O106P15
c15+CMCT-A | C150H197N52O107P15
c16 | C151H189N59O113P16
c16+CMCT | C165H214N62O114P16
c16-G | C146H184N54O112P16
c16+CMCT-G | C160H209N57O113P16
c16-A | C146H184N54O113P16
c16+CMCT-A | C160H209N57O114P16
c17 | C161H201N64O120P17
c17+CMCT | C175H226N67O121P17
c17-G | C156H196N59O119P17
c17+CMCT-G | C170H221N62O120P17
c17-A | C156H196N59O120P17
c17+CMCT-A | C170H221N62O121P17
c18 | C170H212N66O128P18
c18+CMCT | C184H237N69O129P18
c18-G | C165H207N61O127P18
c18+CMCT-G | C179H232N64O128P18
c18-A | C165H207N61O128P18
c18+CMCT-A | C179H232N64O129P18
c19 | C180H224N71O135P19
c19+CMCT | C194H249N74O136P19
c19-G | C175H219N66O134P19
c19+CMCT-G | C189H244N69O135P19
c19-A | C175H219N66O135P19
c19+CMCT-A | C189H244N69O136P19
c20 | C190H236N76O141P20
c20+CMCT | C204H261N79O142P20
c20-G | C185H231N71O140P20
c20+CMCT-G | C199H256N74O141P20
c20-A | C185H231N71O141P20
c20+CMCT-A | C199H256N74O142P20
c21 | C200H248N81O147P21
c21+CMCT | C214H273N84O148P21
c21-G | C195H243N76O146P21
c21+CMCT-G | C209H268N79O147P21
c21-A | C195H243N76O147P21
c21+CMCT-A | C209H268N79O148P21
c22 | C210H260N86O154P22
c22+CMCT | C224H285N89O155P22
c22-G | C205H255N81O153P22
c22+CMCT-G | C219H280N84O154P22
c22-A | C205H255N81O154P22
c22+CMCT-A | C219H280N84O155P22
c23 | C219H271N88O162P23
c23+CMCT | C233H296N91O163P23
c23-G | C214H266N83O161P23
c23+CMCT-G | C228H291N86O162P23
c23-A | C214H266N83O162P23
c23+CMCT-A | C228H291N86O163P23
c24 | C228H283N91O169P24
c24+CMCT | C242H308N94O170P24
c24-G | C223H278N86O168P24
c24+CMCT-G | C237H303N89O169P24
c24-A | C223H278N86O169P24
c24+CMCT-A | C237H303N89O170P24
c25 | C238H295N96O176P25
c25+CMCT | C252H320N99O177P25
c25-G | C233H290N91O175P25
c25+CMCT-G | C247H315N94O176P25
c25-A | C233H290N91O176P25
c25+CMCT-A | C247H315N94O177P25
c26 | C247H307N99O183P26
c26+CMCT | C261H332N102O184P26
c26-G | C242H302N94O182P26
c26+CMCT-G | C256H327N97O183P26
c26-A | C242H302N94O183P26
c26+CMCT-A | C256H327N97O184P26
y01 | C9H13N3O5
y01+CMCT | C23H38N6O6
y02 | C18H25N6O12P1
y02+CMCT | C32H50N9O13P1
y03 | C28H37N11O19P2
y03+CMCT | C42H62N14O20P2
y03-G | C23H32N6O18P2
y03+CMCT-G | C37H57N9O19P2
y04 | C37H49N14O26P3
y04+CMCT | C51H74N17O27P3
y04-G | C32H44N9O25P3
y04+CMCT-G | C46H69N12O26P3
y05 | C46H60N16O34P4
y05+CMCT | C60H85N19O35P4
y05-G | C41H55N11O33P4
y05+CMCT-G | C55H80N14O34P4
y06 | C56H72N21O41P5
y06+CMCT | C70H97N24O42P5
y06-G | C51H67N16O40P5
y06+CMCT-G | C65H92N19O41P5
y07 | C66H84N26O47P6
y07+CMCT | C80H109N29O48P6
y07-G | C61H79N21O46P6
y07+CMCT-G | C75H104N24O47P6
y07-A | C61H79N21O47P6
y07+CMCT-A | C75H104N24O48P6
y08 | C76H96N31O53P7
y08+CMCT | C90H121N34O54P7
y08-G | C71H91N26O52P7
y08+CMCT-G | C85H116N29O53P7
y08-A | C71H91N26O53P7
y08+CMCT-A | C85H116N29O54P7
y09 | C86H108N36O60P8
y09+CMCT | C100H133N39O61P8
y09-G | C81H103N31O59P8
y09+CMCT-G | C95H128N34O60P8
y09-A | C81H103N31O60P8
y09+CMCT-A | C95H128N34O61P8
y10 | C95H119N38O68P9
y10+CMCT | C109H144N41O69P9
y10-G | C90H114N33O67P9
y10+CMCT-G | C104H139N36O68P9
y10-A | C90H114N33O68P9
y10+CMCT-A | C104H139N36O69P9
y11 | C105H131N43O75P10
y11+CMCT | C119H156N46O76P10
y11-G | C100H126N38O74P10
y11+CMCT-G | C114H151N41O75P10
y11-A | C100H126N38O75P10
y11+CMCT-A | C114H151N41O76P10
y12 | C115H143N48O82P11
y12+CMCT | C129H168N51O83P11
y12-G | C110H138N43O81P11
y12+CMCT-G | C124H163N46O82P11
y12-A | C110H138N43O82P11
y12+CMCT-A | C124H163N46O83P11
y13 | C125H155N53O89P12
y13+CMCT | C139H180N56O90P12
y13-G | C120H150N48O88P12
y13+CMCT-G | C134H175N51O89P12
y13-A | C120H150N48O89P12
y13+CMCT-A | C134H175N51O90P12
y14 | C134H167N56O96P13
y14+CMCT | C148H192N59O97P13
y14-G | C129H162N51O95P13
y14+CMCT-G | C143H187N54O96P13
y14-A | C129H162N51O96P13
y14+CMCT-A | C143H187N54O97P13
y15 | C143H178N58O104P14
y15+CMCT | C157H203N61O105P14
y15-G | C138H173N53O103P14
y15+CMCT-G | C152H198N56O104P14
y15-A | C138H173N53O104P14
y15+CMCT-A | C152H198N56O105P14
y16 | C152H189N60O112P15
y16+CMCT | C166H214N63O113P15
y16-G | C147H184N55O111P15
y16+CMCT-G | C161H209N58O112P15
y16-A | C147H184N55O112P15
y16+CMCT-A | C161H209N58O113P15
y17 | C161H201N63O119P16
y17+CMCT | C175H226N66O120P16
y17-G | C156H196N58O118P16
y17+CMCT-G | C170H221N61O119P16
y17-A | C156H196N58O119P16
y17+CMCT-A | C170H221N61O120P16
y18 | C170H213N66O126P17
y18+CMCT | C184H238N69O127P17
y18-G | C165H208N61O125P17
y18+CMCT-G | C179H233N64O126P17
y18-A | C165H208N61O126P17
y18+CMCT-A | C179H233N64O127P17
y19 | C180H225N71O132P18
y19+CMCT | C194H250N74O133P18
y19-G | C175H220N66O131P18
y19+CMCT-G | C189H245N69O132P18
y19-A | C175H220N66O132P18
y19+CMCT-A | C189H245N69O133P18
y20 | C189H237N74O139P19
y20+CMCT | C203H262N77O140P19
y20-G | C184H232N69O138P19
y20+CMCT-G | C198H257N72O139P19
y20-A | C184H232N69O139P19
y20+CMCT-A | C198H257N72O140P19
y21 | C199H249N79O145P20
y21+CMCT | C213H274N82O146P20
y21-G | C194H244N74O144P20
y21+CMCT-G | C208H269N77O145P20
y21-A | C194H244N74O145P20
y21+CMCT-A | C208H269N77O146P20
y22 | C208H261N82O152P21
y22+CMCT | C222H286N85O153P21
y22-G | C203H256N77O151P21
y22+CMCT-G | C217H281N80O152P21
y22-A | C203H256N77O152P21
y22+CMCT-A | C217H281N80O153P21
y23 | C217H272N84O160P22
y23+CMCT | C231H297N87O161P22
y23-G | C212H267N79O159P22
y23+CMCT-G | C226H292N82O160P22
y23-A | C212H267N79O160P22
y23+CMCT-A | C226H292N82O161P22
y24 | C227H284N89O167P23
y24+CMCT | C241H309N92O168P23
y24-G | C222H279N84O166P23
y24+CMCT-G | C236H304N87O167P23
y24-A | C222H279N84O167P23
y24+CMCT-A | C236H304N87O168P23
y25 | C236H296N92O174P24
y25+CMCT | C250H321N95O175P24
y25-G | C231H291N87O173P24
y25+CMCT-G | C245H316N90O174P24
y25-A | C231H291N87O174P24
y25+CMCT-A | C245H316N90O175P24
y26 | C246H308N97O181P25
y26+CMCT | C260H333N100O182P25
y26-G | C241H303N92O180P25
y26+CMCT-G | C255H328N95O181P25
y26-A | C241H303N92O181P25
y26+CMCT-A | C255H328N95O182P25